白银区四龙镇中心卫生院全自动生化

分析仪采购项目

询价采购文件

招标编号：BYQZC-170131111

采 购 人：白银区四龙镇中心卫生院

招标机构：甘肃安宇工程造价咨询有限公司

二O一七年二月

目  录	..........................................................................................................................................................................2

第一部分  询价采购公告	..........................................................................................................................................4

投标须知	前附表....................................................................................................................................................... ...7

第二部分  询价采购须知	9

1、说明	............................................................................................................................................................. ...........9

1.1适用范围	10

1.2 供应商资格要求	10

1.3 询价采购费用	10

2、询价采购文件	10

2.1询价采购文件的组成	10

2.2 询价采购文件的澄清	10

2.3询价采购文件的补充和修改	10

3、询价投标文件	11

3.1报价文件的编写	11

3.2投标报价文件的组成	11

3.3投标报价文件的修改和撤回	13

3.4询价过程及评审	13

3.5废标	15

3.6无效投标	15

3.7其他事项	15

第三部分、技术参数	16

第四部分 政府采购供销合同	34

第五部分 附件	37

附件一 投标函	37

附件二 法人授权函	38

附件三 开标一览表	39

附件四 投标货物分项报价表	40

附件五 投标货物技术要求响应偏离表	41

附件六 生产厂家授权函	42

附件七 中小企业声明函....	........................................................................................... ................................43

附件八 财政部工业和信息化部文件财库〔2011〕181号............................................ .... .... .... .... ......	44

第一部分  询价采购公告

甘肃安宇工程造价咨询有限公司受白银区四龙镇中心卫生院的委托，对白银区四龙镇中心卫生院全自动生化分析仪采购项目以询价方式进行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、询价项目名称：白银区四龙镇中心卫生院全自动生化分析仪采购项目

二、询价文件编号：BYQZC-17013

三、采购方式：询价采购

四、采购货物或服务情况：

（一）采购内容：全自动生化分析仪（参数详见询价采购文件）

（二）预算价：14万元

（三）简要技术要求、服务和安全要求：

见询价文件。注：供应商应对所有的采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则将做无效投标处理。

（四）交货时间或服务时间：按照合同签订时间

（五）交货地点：白银区四龙镇中心卫生院

（六）评审办法：最低评标价法

（七）其他事项：无

五、供应商资格要求：（所有复印件加盖供应商鲜章）

（一）供应商应符合《政府采购法》第二十二条规定；

（二）提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或具有统一社会信用代码的营业执照副本；

（三）提供法人授权函，法定代表人身份证明及被授权人身份证明；

（四）提交供应商所在地检察机关出具的近5年内有无行贿档案记录的书面查询回执原件；

（五）提供参加政府采购3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

（六）提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（七）经销商需提供生产企业《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章），二类《医疗器械经营许可证》（复印件加盖公章），生产企业针对本项目的授权书原件及生产厂家售后服务承诺原件；生产厂家直投需提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）、二类《医疗器械经营许可证》（复印件加盖公章）及售后服务承诺原件。

六、报名时间、地点：

（一）时间：2017年3月3日至2017年3月7日上午8:30—11:30下午14:30-17:00（节假日除外）。

（二）在白银区财政局（白银区天津路1号，白银区人民政府）109（白银区政府采购中心办公室）准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如登记信息有误，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

七、询价采购文件获取时间及方式：

（一）时间：2017年3月3日至2017年3月7日。

（二）方式：登录甘肃政府采购网站免费下载。

（三）网址：甘肃政府采购网：www.gszfcg.gansu.gov.cn；。

八、询价响应性文件递交截止时间及地点：

（一）询价响应性文件递交截止时间：2017年3月13日15:00整

供应商在询价响应性文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网，以便及时了解相关询价信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

（二）询价时间：2017年3月13日15:00整

（三）询价地点：白银区财政局1楼第107开标室。

询价响应性文件必须在询价截止时间前送达白银区政府采购中心 (区财政局107室）。逾期送达或密封和标注不符合询价采购文件规定的询价响应性文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的询价响应性文件。

九、采购项目联系人及电话：

采 购 人：白银区四龙镇中心卫生院

联 系 人：李泽源   联系电话：0943-8831283

联系地址：白银市白银区四龙镇

代理机构：甘肃安宇工程造价咨询有限公司

联 系 人：王瑞   联系电话：18794370822

联系地址：白银区上海路69幢5-6幢1-102

甘肃安宇工程造价咨询有限公司

2017年3月2日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
|  | 综合说明： - 项目名称：白银区四龙镇中心卫生院全自动生化分析仪采购项目 2）交货时间及地点：按照合同签订日期、地点供货 3）采购内容：全自动生化分析仪（参数详见询价采购文件） 4）采购预算：14万元 5）采购方式：询价采购 6）评标方法：采用最低评标价法，指以价格为主要因素确定成交候选供应商，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。 |
|  | 采购人： 1）单位名称：白银区四龙镇中心卫生院 2）联系人：李泽源 3）联系电话：0943-8831283 |
|  | 招标代理机构： 1）单位名称：甘肃安宇工程造价咨询有限公司 2）联系人：王瑞 3）联系电话：18794370822 |
|  | 付款方式： 经需方验收合格后，凭验收单及合同总价开据的发票（完税价），由财政国库<需方>支付货款,质量保证金期满后无息返还。 |
|  | 投标人资质文件要求：(1、2、3原件携带备查) 1）工商营业执照副本（复印件加盖鲜章） 2）国家和地方税务登记证副本（复印件加盖鲜章） 3）组织机构代码证副本（复印件加盖鲜章） （注：营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照）的副本复印件 4）法定代表人身份证（正、反面复印件） 5）法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）（1式2份 1份装入投标文件正本，1份带至开标现场） 6）提交供应商所在地检察机关出具的近5年内有无行贿档案记录的书面查询回执（原件装入投标文件正本），并作为资格审查的必要条件 7）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪律的书面声明 8）提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 9）经销商需提供生产企业《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章），二类《医疗器械经营许可证》（复印件加盖公章），生产企业针对本项目的授权书原件及生产厂家售后服务承诺原件；生产厂家直投需提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）、二类《医疗器械经营许可证》（复印件加盖公章）及售后服务承诺原件（其中《医疗器械经营许可证》所列产品必须与投标产品型号一致）； 10）需在项目所在地或省府城市设有独立办事机构及售后服务点（提供相关证明文件，原件核查）； 11）提供投标保证金凭证复印件（加盖鲜章）2份，1份装入投标文件正本中，1份带至开标现场。否则视为无效保证金，其投标文件将被拒收。 以上条款为所有投标项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内，且1）- 3）项应按规定通过上年度年检或复审，所有证书复印件必须加盖投标人法人公章，另标注 “与原件一致”字样或加盖“与原件一致”条章。若法定代表人参加投标,须提供第4项，若法人授权人参加投标,须提供第4项和第5项。证书未按规定年检、复审或未按上述要求制作标书的，将视为无效投标。 12）中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供）。 |
|  | 投标有效期： 60 天。投标有效期不足或者没有注明的投标将视为非实质性响应投标而予以拒绝。 |
|  | 投标保证金数额及交纳方式： 投标人应于开标前将2000元投标保证金进账到甘肃安宇工程造价咨询有限公司白银分公司指定以下账号，过期视为无效标。（投标人在转帐时注明投标人名称、投标项目名称、投标项目编号，以便查询；投标人必须以转账或电汇方式从企业基本账户将投标保证金转入甘肃安宇工程造价咨询有限公司白银分公司的指定账号）。不得由投标人以外的其他供应商或个人代替投标人交纳投标保证金，不接受现金缴纳，否则视为无效投标保证金，其投标文件将被拒绝。 同时投标人须提交本项目投标保证金电汇凭证等银行证明文件复印件2份，1份装入投标文件正本，1份带至开标现场，否则视为无效投标。 （开户名称：甘肃安宇工程造价咨询有限公司白银分公司，开户行：兰州银行股份有限公司白银分行，账号: 1021720003813485） |
|  | 投标文件份数： 投标文件份数：供应商制作投标文件(有分包按分包制作、无分包按整包制作)正本 1 份，副本 1份, 电子版1份（U盘）、谈判报价表（1份正本）。未按该要求制作分装标书的，投标文件将被拒绝，对供应商产生的不利因素由其自行承担。 |
|  | 该采购项目分 1 包, 不接受联合体及分支机构投标。 |
|  | 供货期：合同签订后10日内合同履行完毕 |
|  | 售后服务： - 产品服务标准以采购文件要求与投标文件承诺服务标准提供服务。 - 供方必须按需方所需要的配置、参数、保质保量供货。 - 提供的产品必须符合国家统一质量标准。 |
|  | 按照《政府采购信息公告管理办法》中华人民共和国财政部令第19号 第三章第十八条在各政府采购信息指定发布媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上最早公告信息的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。本项目时间安排以甘肃政府采购网发布信息为准。 |
|  | 代理服务费收取按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改价格[2011]534号）规定的计算办法计算（按中标价计算），由中标方向代理公司支付。 |
|  | 1）对中小微企业执行财库【2011】181 号及工信部联企业【2011】300 号文件的规定，对其价格给予一定比例扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格。 2）不符合财库【2011】181 号及工信部联企业【2011】300 号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 3）本项目对小型和微型企业产品价格的扣除比例：6 % |

本次询价采购活动是按照《中华人民共和国政府采购法》《甘肃省财政厅监察厅关于规范我省政府采购非招标采购方式的通知》(甘财办[2006]6号等法律法规组织和实施。

第二部分   询价采购须知

- 说明

“政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和招标机构等。

“采购人”是指白银区四龙镇中心卫生院。

“招标机构”是指甘肃安宇工程造价咨询有限公司。

“供应商”是指向本次招标机构提交询价响应性文件的供应商。

“供  方”是指与采购人签订合同的成交供应商。

1．1适用范围

- 本询价采购文件仅适用于本次询价采购。

- 1．2供应商资格条件要符合《政府采购法》第二十二条规定并能够提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

- （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法纳税，前三年内在经营活动中没有重大违法记录；（5）有销售及服务能力的供应商均可参加投标。

1．3询价采购的费用

无论本项目询价的结果如何，供应商应承担其参加本项目报价的所有费用。

2、询价采购文件

2．1询价采购文件的组成

(1)询价采购公告

(2)询价采购须知

(3)技术参数（采购货物清单）

(4)合同（样本）

(5)附件（样本）

2．2询价采购文件的澄清

在投标之前，供应商须仔细阅读询价文件，按照询价文件要求及有关资料，详细编制询价文件，并保证询价文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次询价。如发现有任何疑问、冲突或技术问题，报价单位须向招标机构咨询。

供应商若对询价采购文件有疑问，应在截止时间三日前书面提出,招标机构应在采购响应截止时间前进行处理回复，如需统一澄清或修改应通知所有采购文件收受人，并要求回执确认，并视情况决定是否延长采购文件截止时间，逾期提出的，招标机构可不予受理。

2．3询价采购文件的补充和修改

招标机构可以用书面补充通知的方式对询价采购文件进行补充和修改。该补充通知作为询价采购文件的组成部分。考虑到补充文件通知的影响，招标机构可以决定推迟报价截止时间，并通知所有供应商。

3、询价投标文件

3．1报价文件的编写

(1)供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，并按询价采购文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的报价文件。

(2)计量单位应使用国际单位

(3)投标报价应按报价范围内采用人民币进行报价。对价格的计算错误按下述原则修正：

A、如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；

B、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

C、如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）供应商报价时提交的报价文件都必须密封盖章。否则有权拒绝。

供应商应将投标文件一份正本、一份副本分别用标有“正本”和“副本”字样的专用信封独立密封，并在信封上标明“项目名称”、“采购编号”、“投标商名称”（盖章）和“请勿于2017年3月13日15点之前启封！”（盖骑缝章）的提示警句等。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，将被视为无效投标，且招标机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

为方便招标机构唱标，供应商请另做一份由供应商法定代表人或被授权人签字、盖供应商公章的书面投标报价表，单独密封于一小信封内，在该信封上注明“投标报价表”字样、 “项目名称”、“采购编号”、和“请勿于2017年3月13日15点之前启封！”（盖骑缝章）的提示警句等，同投标文件一同单独递交。未按上述要求密封、封装的，将被视为无效投标，对供应商产生的不利因素由其自行承担。

3．2投标报价文件的组成

投标人须按整包制作投标文件，制作投标文件一份正本，一份副本。制作投标文件必须按照下列编制顺序给文件编制页码并装订成册，在封面分别加盖“正本”或“副本”印样。

1）目录

2）投标函

3）开标报价一栏表（附件3）及其他优惠报价内容

4）投标货物分项报价表（附件4）

5) 投标人资质证明文件

A、经年检合格的投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件和组织机构代码证复印件(前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本)；

B、法定代表人授权书原件、身份证复印件及授权代表身份证复印件(正反面)。（注:一式两份，一份装入正本中，一份单独递交开标现场工作人员确认其身份及法人或授权人身份证原件）

C、经销商需提供生产企业《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章），二类《医疗器械经营许可证》（复印件加盖公章），生产企业针对本项目的授权书原件及生产厂家售后服务承诺原件；生产厂家直投需提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）、二类《医疗器械经营许可证》（复印件加盖公章）及售后服务承诺原件；

D、提供财务状况报告，税收及社保证明的相关材料；

E、需在项目所在地或省府城市设有独立办事机构及售后服务点（提供相关证明文件，原件核查）；

F、投标人认为有必要提供的其他有关资质资料；

6）投标人基本情况简介：包括企业简史与经营业务范围、组织机构、职工人数、工程技术人员、资信情况（包括固定资产原值、净值、流动资金、近2年销售额与净利润及纳税）。

7）投标货物偏离表（附件5）

8）投标保证金交纳凭证；

9）检察院无行贿档案记录书面查询回执

10）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪律的书面声明

11）证明投标人业绩

12）技术方案、项目实施方案

13）投标人认为有必要提供的其他有关资料

14）售后服务 投标人按照招标文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供产品制造厂家的服务承诺和保障措施；

（2）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（3）其他有利于用户的服务承诺。

3.3投标报价文件的修改和撤回

(1)在本次询价规定的截标时间前,供应商可以修改其报价文件内容,但必须以书面形式通知招标机构。在询价规定的修改截止时间后,不可以修改其报价文件内容。

(2)在报价截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价截止时间后不允许撤回报价。

注：投标文件必须装订成册并加盖骑缝章

投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件且须盖鲜章，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

3.4询价过程及评审

一、询价过程

(1)招标机构将在询价采购公告中规定的时间和地点接受询价报价。

(2)招标机构组织和主持询价报价，并办理供应商签到等相关手续。

(3)询价小组将对实质性响应询价采购文件要求的供应商进行评审。

二、询价评审办法

(1) 本次货物采购采用最低价成交。

(2) 选择“最低评标价法”，即是指以价格为主要因素确定成交候选供应商，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

(3) 招标机构根据评委会推荐的成交候选人，采购人在按顺序在成交候选人中确定成交供应商，将在甘肃省政府采购网站公示，如有异议，先向招标机构提出质疑，若质疑答复不满意的，再向白银区政府采购办投诉。

（4）确定成交供应商后，签发采购成交结果通知书，并向未成交供应商办理退回保证金等相关手续。

（5）成交供应商凭成交结果通知书与采购人签订采购合同，一式四份，双方各执一份，白银区政府采购办和白银区政府采购中心各一份。

3.5 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.6 无效投标

遇到下列情况之一时, 投标人的投标将被视为无效投标:

（1）投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

（2）投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的；

（3）投标人未按要求递交提交本项目投标保证金进帐单或电汇凭证等银行证明文件的；

（4) 询价响应性文件未按规定编制、标注、密封、封装的；

（5) 超出投标商经营范围投标的；

（6）询价响应性文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人的印章或签字的；

（7）投标函、法人授权函、生产厂家授权函、投标报价表及投标货物偏离表未按规定格式填报的；

（8）投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

（9) 询价响应性文件未按照采购文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

（10）询价响应性文件中每包以两个及两个以上的方案进行投标的（采购文件另有规定的除外）；

（11）询价响应性文件未能对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（12）投标人资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的，或者拒不按照要求对询价响应性文件进行澄清、说明或者补正的；

（13）询价响应性文件附有采购人不能接受的条件的；

（14）投标的产品（同一品牌、型号），在同一地区同一时间段内成交供应商应保证其实际投标价格低于其他任何非政府采购价格；其中：

① 投标阶段应视为无效投标；

② 已成交而无供货的视为成交无效；

③ 已供货者，供应商应承担由此给需方造成的损失。

（15）经评审委员会认定，认为生产制造企业通过控制授权函等方式，恶意抬高其产品价格。降低服务质量，价格明显高于在同一地区同一时间段内任何政府采购价格的；

（16）投标有效期不足60天的；

（17）在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响的；

（18）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式投标的；

（19）经核实两个或两个以上投标人的询价响应性文件有雷同或有抄袭行为的；

（20）违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

（21）采购文件规定的其它无效投标条件。

3.7其他事项

1、供应商只能一次报出不得更改的价格，不得擅自对报价单作任何改动，否则招标机构有权对其所改动的标段作无效报价处理。

2、表格中的设备如没有附加说明，则为标准配置，供应商在报价文件中应详细列出所提供产品的各种附件。

3、供应商对询价采购货物必须符合国标或行业相关规定。

4、采购单位若急需服务时，省内3个小时，本市、县、区的成交供应商应在1个工作小时内上门处理，一个工作日不能到位服务维修的，应主动提供相同档次物品供使用单位代替使用。

5、供应商的报价必须包括运输、指导安装调试、税金等与此次询价相关的一切费用。

6、三家供应商的报价超出采购预算，则为废标；有串标、雷同标现象，经采购小组确认后为无效投标；同一品牌、同一型号的产品只能由一家公司投标，两家以上则为无效投标。

7、未成交供应商的投标保证金，在成交结果公示7个工作日后且无异议，将无息退还。成交商的投标保证金在公示期满并于采购人签订合同后5个工作日内无息退还）。

8、到货验收：

供方应派员在所供货物到指定地点进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。

9、验收合格的条件：

1）所供货物符合产品标准和技术规格及合同要求。

2）所有合同中规定的货物均已提交。

3）产品在交由需方使用之前通过质检等相关部门的验收并可使用。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，供方必须立即更换货物。并且赔偿由此给采购方造成的损失。

10、售后服务：供应商按照采购文件中售后服务要求做出的积极响应和承诺。

第三部分   技术要求

品名：全自动生化分析仪     数量：1台

*1、仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪

*2、工作速度：生化测试速度≥200 测试/小时（不含ISE离子电极），选配ISE模块时，ISE模块速度≥360测试/小时，需提供注册证和检测报告等证明文件。

3、测试范围：临床生化、电解质等。

4、系统功能：24小时连续开机，急诊优先插入。

5、校准方法：线性校准和非线性校准，至少列举6种以上方法，需要提供检测报告或注册证证明文件（复印件加盖鲜章）。

*6、样本类型：血清、血浆、全血、尿液等。

7、测试方法：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)

*8、交叉污染率：≤0.05% 。

9、样本量：2.0～50µl，0.1µl递增。

*10、试剂盘：样本位≥40个（不含任何形式拓展位置）,扩展后≥80个（含标准、质控、急诊位）

11、试剂量：20～300µl，0.5µl递增。

12、具有24小时连续冷藏试剂功能, 2～8℃，可连续24小时冷藏。

13、比色杯：40个重复使用，光径5mm，自动清洗。

*14、最小反应液体积：100µl。

15、光源：进口卤素灯，寿命可达2000小时。

16、分光系统	：滤光片分光。

*17、吸光度范围：0～4.0 Abs

18、波长：≥8个；波长准确度：≤±1nm。

*19、恒温装置：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养。

20、操作系统：全中文操作界面。

*21、配套试剂项目数：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；可提供与投标仪器同品牌获得SFDA认证的配套生化试剂≥40种。

*22、试剂溯源系统：可提供与投标仪器同品牌获得SFDA认证的配套复合质控品≥23项、复合校准品≥23项，提供注册证和登记表。

23、投标产品生产企业具备并提供FDA准入证或CE认证，国内产品同时须具有ISO9001等质量体系证书。

*24、生化主机、净水机、UPS电源、品牌计算机、17寸以上液晶显示器、品牌激光打印机、15个以上品种装机试剂。

25、售后服务：免费安装、调试、人员培训；厂家在省内有直属的办事处，工程师人数≥5人，并提供证件复印件；工程师2小时内响应，24小时到位服务。整机质保一年；终身免费维修，保证配件5年以上供应期。

备注：以上条款中标注“*”号的为关键技术指参数，对这些关键技术参数的任何一项负偏离将导致无效投标。对这些关键技术参数必须提供技术支持文件（如产品样本、或生产商印制的产品彩页、或生产商的技术说明书、或检测机构出具的检验报告等），否则也将导致其投标被视为无效投标。非“*”号项参数有三项以上不满足，也将被视为无效投标.

第四部分   政府采购供销合同

合同编号：BYQZC-17XXX号

需    方：（采购人）：

供    方：（供应商）：

集中采购机构或(代理机构）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法规和政府采购采购文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

| 项目 | 型号及主要技术指标 | 采购预算（万元） | 中标价（万元） | 节约资金（万元） | 节约率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、交货地点、时间：

交货时间：于 年 月 日到 年 月 日前交货完毕。

收货单位名称：                      指定地点：

收货联系人：                        联系电话 ：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

（二）提出异议时间截止7天。

中标供应商签订合同后付款时扣中标价5% 的质量保证金, 一年期满经需方验收合格后予以无息退还。

五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以采购文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。

2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式：

经需方验收合格后，凭验收单及合同总价开据的发票（完税价），由财政国库<需方>支付货款,质量保证金期满后无息返还。

七、违约责任：

1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商□；向授权厂商投诉□；向财政部门投诉□；提请仲裁□；向人民法院提起诉讼□。

九、其他事项：

1、采购文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式四份，双方各执一份，财政部门政府采购办公室备案一份，白银区政府采购中心一份。

| 供方:（章） 地址: 电话: 邮编: | 需方:（章） 地址: 电话: 邮编: |
| --- | --- |
| 法定代表人: 签字日期: | 法定代表人: (或委托代理人) 签字日期: |
| 经 办 人: 签字日期: | 经 办 人: 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |
| 集中采购机构或代理机构:（见证盖章或代理公司盖章） 法定代表人签字: 签字日期: |  |

第五部分    附    件(参考样本)

附件一：

投标函

致白银区政府采购中心 ：

根据贵方政府采购编号为：                        的询价采购。我单位正式授权            （姓名）                  （职务、职称）以我方的名义参加贵方组织的                       （采购编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                             货物进行投标。为此提供投标须知规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标文件一式    份；正本一份，副本   份；包装封面均要求加盖单位公章和法定代表人签字。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起      天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：           传真：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期：

附件二:

## 法人授权函

致 ：

本授权函声明：                       任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与采购编号为               的XXXX单位所需XXXX项目投标活动，以供应商的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

供应商名称：（公章）

供应商地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

授权日期：        年    月    日

法定代表人身份复印件：

正面

背面

授权人身份证复印件：

正面

背面

附件三:

开标一览表

项目名称：                                                 采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 规 格、 型 号 | 数 量 | 单 价 | 总价（元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标货物总金额人民币（大写）： ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件四：

投标货物分项报价表

| 投标人名称（盖章）： 采购编号： 序号 | 材料或服务名称 | 型号、规格、品牌 | 产地 | 单价（元） | 数量（套） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

日 期：

附件五：

投标货物技术要求响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术性能、要求 | 投标文件对应技术性能、要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表签字：

年   月   日

附件六：

## 生产厂家授权函

致：

关于贵方      年   月   日就XXXX所需XXXX项目招标采购（采购编号：BYQZC-17XXX）事宜，我公司作为投标产品的生产厂家特授权             (供应商名称)代理本公司进行投标，并提供我方制造的                          产品（产品型号），按贵方与                 (供应商名称)签订的合同要求，及时保质保量提供中标产品。

本授权函自      年    月    日起有效，授权招标有效期60天。

授权厂家名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

附件七：中小企业声明函

中小企业声明函

（非中小微企业不提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）

的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下

条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中

小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为

______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承

担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 附件八：财政部工业和信息化部文件财库〔2011〕181号

财政部工业和信息化部文件

财库〔2011〕181 号

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36 号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部

工业和信息化部

二〇一一年十二月二十九日