## 公示表
第三批前六类投诉附表
序号 | 组件编号 | 目录类型 | 大类别 | 小类别 | 目录名称 | 目录材质 | 目录规格型号 | 产品名称 | 注册证编号 | 规格 | 型号 | 产品材质 | 最小包装数量 | 单位 | 生产企业名称 | 投标企业 | CODE数量 | 审核通过CODE数量 | 最低价 | 最低价来源
1 | 00034637 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器材 | 封堵器材 | 卵圆孔未闭封堵器 | 镍钛合金 | 各种规格 | 卵圆孔未闭封堵器 | 国食药监械（准）字2013第3771610号 | PF1818、PF1825、PF2525、PF2535、PF3030；PF′1818、PF′1825、PF′2525、PF′2535、PF′3030. | PFO | 该产品由金属网、端头（上、下端头或只有下端头）、阻流体及缝合线组成。金属网的材料为镍钛合金，端头的材料为00Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体的材料为100%聚酯无妨布（Polyester）,缝合线为涤纶。 | 1 | 个 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 5 | 5 | 20000.00 | 各省份中标(挂网)价
2 | 00036538 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器输送系统 | 封堵器输送系统 | 室间隔缺损封堵器输送系统 | 加强型 | 各种规格 | 封堵器输送系统 | 国食药监械（准）字2014第3770081号 | 加强型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：180°（允差：±10°）。 | 加强型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：180°（允差：±10°）。 | 该产品由装载器、鞘、扩张器、连接管、传递杆组成。装载器、鞘、扩张器、连接管的材料为聚乙烯，传递杆的材料为304不锈钢。产品分为普通型号加强型，加强型产品中鞘组件内外层间绕丝为304不锈钢丝。 | 1 | 套 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 9 | 9 | 1000.00 | 公立医疗机构供货价
3 | 00036556 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器输送系统 | 封堵器输送系统 | 动脉导管未闭封堵器输送系统 | 普通型 | 各种规格 | 封堵器输送系统 | 国食药监械（准）字2014第3770081号 | 普通型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：180°（允差：±10°）。 | 普通型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：180°（允差：±10°）。 | 输送系统该产品由装载器、鞘、扩张器、连接管、传递杆组成。装载器、鞘、扩张器、连接管的材料为聚乙烯，传递杆的材料为304不锈钢。产品分为普通型号加强型，加强型产品中鞘组件内外层间绕丝为304不锈钢丝。 | 1 | 套 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 6 | 6 | 1000.00 | 公立医疗机构供货价
4 | 00036531 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器输送系统 | 封堵器输送系统 | 房间隔缺损封堵器输送系统 | 加强型 | 各种规格 | 封堵器输送系统 | 国食药监械（准）字2014第3770081号 | 加强型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：45°（允差：±10°）。 | 加强型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：45°（允差：±10°）。 | 输送系统该产品由装载器、鞘、扩张器、连接管、传递杆组成。装载器、鞘、扩张器、连接管的材料为聚乙烯，传递杆的材料为304不锈钢。产品分为普通型号加强型，加强型产品中鞘组件内外层间绕丝为304不锈钢丝 | 1 | 套 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 8 | 8 | 1000.00 | 公立医疗机构供货价
5 | 00036510 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器输送系统 | 封堵器输送系统 | 室间隔缺损封堵器输送系统 | 普通型 | 各种规格 | 封堵器输送系统 | 国食药监械（准）字2014第3770081号 | 普通型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：180°（允差：±10°）。 | 普通型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：180°（允差：±10°）。 | 该产品由装载器、鞘、扩张器、连接管、传递杆组成。装载器、鞘、扩张器、连接管的材料为聚乙烯，传递杆的材料为304不锈钢。产品分为普通型号加强型，加强型产品中鞘组件内外层间绕丝为304不锈钢丝 | 1 | 套 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 9 | 9 | 1000.00 | 公立医疗机构供货价
6 | 00035359 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器材 | 封堵器材 | 室间隔缺损封堵器 | 镍钛合金 | 膜部 | 室间隔缺损封堵器（膜部） | 国械注准20163770339 | XJFVM04／XJFVM05／XJFVM06／XJFVM07／XJFVM08／XJFVM09／XJFVM10／XJFVM11／XJFVM12／XJFVM13／XJFVM14／XJFVM15／XJFVM16 | XJFVM04／XJFVM05／XJFVM06／XJFVM07／XJFVM08／XJFVM09／XJFVM10／XJFVM11／XJFVM12／XJFVM13／XJFVM14／XJFVM15／XJFVM16 | 镍钛合金、聚四氟乙烯、不锈钢 | 1 | 盒 | 先健科技（深圳）有限公司 | 先健科技（深圳）有限公司 | 13 | 13 | 9212 | 各省份中标(挂网)价
7 | 00035372 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器材 | 封堵器材 | 室间隔缺损封堵器 | 镍钛合金 | 肌部 | 室间隔缺损封堵器（肌部） | 国械注准20163770339 | XJFVJ04／XJFVJ05／XJFVJ06／XJFVJ07／XJFVJ08／XJFVJ09／XJFVJ10／XJFVJ11／XJFVJ12／XJFVJ13／XJFVJ14／XJFVJ15／XJFVJ16／XJFVJ17／XJFVJ18 | XJFVJ04／XJFVJ05／XJFVJ06／XJFVJ07／XJFVJ08／XJFVJ09／XJFVJ10／XJFVJ11／XJFVJ12／XJFVJ13／XJFVJ14／XJFVJ15／XJFVJ16／XJFVJ17／XJFVJ18 | 镍钛合金、聚四氟乙烯、不锈钢 | 1 | 盒 | 先健科技（深圳）有限公司 | 先健科技（深圳）有限公司 | 15 | 15 | 9212 | 各省份中标(挂网)价
8 | 00035376 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器材 | 封堵器材 | 动脉导管未闭封堵器 | 镍钛合金 | 各种规格 | 动脉导管未闭封堵器 | 国械注准20153771360 | XJFD0406/XJFD0608/XJFD0810/XJFD1012/XJFD1214/XJFD1416/XJFD1618 | XJFD0406/XJFD0608/XJFD0810/XJFD1012/XJFD1214/XJFD1416/XJFD1618 | 镍钛合金、不锈钢、聚四氟乙烯 | 1 | 盒 | 先健科技（深圳）有限公司 | 先健科技（深圳）有限公司 | 7 | 7 | 9000 | 各省份中标(挂网)价
9 | 00036317 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器输送系统 | 封堵器输送系统 | 房间隔缺损封堵器输送系统 | 普通型 | 各种规格 | 封堵器输送系统 | 国食药监械（准）字2014第3770081号 | 内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：45°（允差：±10°）。 | 内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：45°（允差：±10°）。 | 该产品由装载器、鞘、扩张器、连接管、传递杆组成。装载器、鞘、扩张器、连接管的材料为聚乙烯，传递杆的材料为304不锈钢。产品分为普通型号加强型，加强型产品中鞘组件内外层间绕丝为304不锈钢丝。 | 1 | 套 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 8 | 8 | 1000.00 | 公立医疗机构供货价
10 | 00035401 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器材 | 封堵器材 | 动脉导管未闭封堵器 | 陶瓷涂层 | 各种规格 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | 国械注准20163770335 | LT-PDA-0406/LT-PDA-0507/LT-PDA-0608/LT-PDA-0810/LT-PDA-1012/LT-PDA-1214/LT-PDA-1416 | LT-PDA-0406/LT-PDA-0507/LT-PDA-0608/LT-PDA-0810/LT-PDA-1012/LT-PDA-1214/LT-PDA-1416 | 镍钛合金、不锈钢、聚四氟乙烯、聚酰胺-6 | 1 | 盒 | 先健科技（深圳）有限公司 | 先健科技（深圳）有限公司 | 6 | 6 | 19800 | 各省份中标(挂网)价
11 | 00035390 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器材 | 封堵器材 | 室间隔缺损封堵器 | 陶瓷涂层 | 膜部 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器 | 国械注准20163770337 | LT-VSD-Sym-04/ LT-VSD-Sym-05/ LT-VSD-Sym-06/ LT-VSD-Sym-07/ LT-VSD-Sym-08/ LT-VSD-Sym-10/ LT-VSD-Sym-12/ LT-VSD-Sym-14 | LT-VSD-Sym-04/ LT-VSD-Sym-05/ LT-VSD-Sym-06/ LT-VSD-Sym-07/ LT-VSD-Sym-08/ LT-VSD-Sym-10/ LT-VSD-Sym-12/ LT-VSD-Sym-14 | 镍钛合金、不锈钢、聚酯无纺布（PET）膜、聚酰胺-6 | 1 | 盒 | 先健科技（深圳）有限公司 | 先健科技（深圳）有限公司 | 8 | 8 | 27500 | 各省份中标(挂网)价
12 | 00036568 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器输送系统 | 封堵器输送系统 | 其他封堵器输送系统 | 各种材质 | 各种规格 | 封堵器输送系统 | 国食药监械（准）字2014第3770081号 | 加强型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：180°（允差：±10°）。 | 加强型：内径：5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F（3.3mm）、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F(5.3mm).（允差：±1F[0.33mm]），长度：50cm~100cm（允差：±10cm），角度：180°（允差：±10°）。 | 该产品由装载器、鞘、扩张器、连接管、传递杆组成。装载器、鞘、扩张器、连接管的材料为聚乙烯，传递杆的材料为304不锈钢。产品分为普通型号加强型，加强型产品中鞘组件内外层间绕丝为304不锈钢丝。 | 1 | 套 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 6 | 6 | 1000.00 | 公立医疗机构供货价
13 | 00035363 | 结构心脏病类耗材 | 封堵器材 | 封堵器材 | 房间隔缺损封堵器 | 镍钛合金 | 各种规格 | 房间隔缺损封堵器 | 国械注准20163770336 | XJFS08／XJFS10／XJFS12／XJFS14／XJFS16／XJFS18／XJFS20／XJFS22／XJFS24／XJFS26／XJFS28／XJFS30／XJFS32／XJFS34／XJFS36／XJFS38／XJFS40 | XJFS08／XJFS10／XJFS12／XJFS14／XJFS16／XJFS18／XJFS20／XJFS22／XJFS24／XJFS26／XJFS28／XJFS30／XJFS32／XJFS34／XJFS36／XJFS38／XJFS40 | 镍钛合金、不锈钢、聚四氟乙烯 | 1 | 盒 | 先健科技（深圳）有限公司 | 先健科技（深圳）有限公司 | 17 | 17 | 9000 | 各省份中标(挂网)价
14 | 00036581 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.2 | 聚砜膜透析器 | 国械注进20163450092 | Lo 12 | Lo 12 | 聚砜膜 | 1 | 支 | B.Braun Avitum AG | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 1 | 1 | 105 | 各省份中标(挂网)价
15 | 00036587 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.8 | 聚砜膜透析器 | 国械注进20163450092 | Lo 18 | Lo 18 | 聚砜膜 | 1 | 支 | B.Braun Avitum AG | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 1 | 1 | 110 | 各省份中标(挂网)价
16 | 00040631 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用血液透析滤过器 | 其它 | 膜面积 1.4 | 中空纤维透析滤过器 Polyflux H | 国械注进20153450504 | Polyflux 140H | Polyflux 140H | PolyamixTM(聚芳醚砜(PAES)+聚乙烯吡咯烷酮 (PVP)+ 聚酰胺(PA)）, | 1 | 个 | Gambro Kathetertechnik Hechingen | 百特医疗用品贸易（上海）有限公司 | 3 | 1 | 185 | 公立医疗机构供货价
17 | 00036947 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 血液透析回路管 | 国械注许20153450145 | SD-G01 | SD-G01 | PVC | 1 | 套 | 善德生化科技股份有限公司 | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 1 | 1 | 21.9 | 各省份中标(挂网)价
18 | 00038213 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用高通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.6 | 血液透析器 | 国械注进20163452798 | BLS816SD | BLS816SD | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | BELLCO S.R.L | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | 1 | 1 | 160 | 各省份中标(挂网)价
19 | 00039499 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用置换液（补液）管路 | 聚氯乙烯（PVC） | 各种规格 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 国食药监械(准)字2014第3450159号 | C型C05 | C型 | 医用PVC | 1 | 套 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 1 | 1 | 55 | 各省份中标(挂网)价
20 | 00040630 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚酰胺膜 | 膜面积 2.1 | 中空纤维透析器 Polyflux L | 国械注进20163454482 | Polyflux 21L | Polyflux 21L | 透析膜材料为PolyamixTM(聚芳醚砜（PAES）+聚乙烯吡咯烷酮（PVP）+聚酰胺（PA）), | 1 | 个 | Gambro Dialysatoren GmbH | 百特医疗用品贸易（上海）有限公司 | 3 | 3 | 142 | 各省份中标(挂网)价
21 | 00036528 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.5 | 聚砜膜透析器 | 国械注进20153450056 | LO PS 15 | LO PS 15 | 聚砜膜 | 1 | 支 | B.Braun Avitum AG | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 1 | 1 | 97.51 | 各省份中标(挂网)价
22 | 00035452 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 专机专用（成人型） | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V02 | FB-A001V02 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 5 | 5 | 20 | 各省份中标(挂网)价
23 | 00040532 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 血液净化装置的体外循环血路 | 国械注准20153450208 | BAIN-BL-006 | BAIN-BL-006 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 1 | 1 | 38 | 各省份中标(挂网)价
24 | 00039289 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 国食药监械(准)字2014第3450159号 | II-A SY | II-A型 | 医用PVC | 1 | 套 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 1 | 1 | 19 | 各省份中标(挂网)价
25 | 00035662 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析滤过用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V05 | FB-A001V05 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 10 | 10 | 20 | 各省份中标(挂网)价
26 | 00035612 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 专机专用（儿童型） | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V02 | FB-A001V02 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 5 | 5 | 20 | 各省份中标(挂网)价
27 | 00035266 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V02 | FB-A001V02 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 5 | 5 | 20 | 各省份中标(挂网)价
28 | 00038822 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用血液透析滤过器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.3 | 中空纤维透析器 | 国械注进20163452166 | TS-1.3U | TS-1.3U | 透析滤过膜材料为聚砜 | 1 | 支 | 东丽株式会社 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | 1 | 1 | 195 | 各省份中标(挂网)价
29 | 00035294 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V05 | FB-A001V05 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 10 | 10 | 20 | 各省份中标(挂网)价
30 | 00036017 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用血液透析滤过器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.2 | 一次性使用空心纤维血液滤过器 | 国械注准20153452037 | LSL120 | LSL120 | 聚芳砜 | 1 | 支 | 江苏朗生生命科技有限公司 | 江苏朗生生命科技有限公司 | 1 | 1 | 184 | 各省份中标(挂网)价
31 | 00039381 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 国食药监械(准)字2014第3450159号 | II-A A02 | II-A型 | 医用PVC | 1 | 套 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 1 | 1 | 19 | 各省份中标(挂网)价
32 | 00040455 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.4 | 空心纤维血液透析器 | 国械注准20163450719 | B-14P | B-14P | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 1 | 1 | 51.8 | 各省份中标(挂网)价
33 | 00038209 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用高通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.4 | 血液透析器 | 国械注进20163452798 | BLS814SD | BLS814SD | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | BELLCO S.R.L | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | 1 | 1 | 158.00 | 各省份中标(挂网)价
34 | 00038205 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用高通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.2 | 血液透析器 | 国械注进20163452798 | BLS812SD | BLS812SD | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | BELLCO S.R.L | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | 1 | 1 | 110.00 | 各省份中标(挂网)价
35 | 00040466 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.6 | 空心纤维血液透析器 | 国械注准20163450719 | B-16P | B-16P | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 1 | 1 | 51.8 | 各省份中标(挂网)价
36 | 00040886 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用血液透析滤过器 | 其它 | 膜面积 2.1 | 中空纤维透析滤过器 Polyflux H | 国械注进20153450504 | Polyflux 210H | Polyflux 210H | PolyamixTM(聚芳醚砜(PAES)+聚乙烯吡咯烷酮 (PVP)+ 聚酰胺(PA) | 1 | 个 | Gambro Dialysatoren GmbH | 百特医疗用品贸易（上海）有限公司 | 3 | 1 | 270 | 各省份中标(挂网)价
37 | 00039315 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 国食药监械(准)字2014第3450159号 | II-A A01 | II-A型 | 医用PVC | 1 | 套 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 1 | 1 | 19 | 各省份中标(挂网)价
38 | 00038216 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用高通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.9 | 血液透析器 | 国械注进20163452798 | BLS819SD | BLS819SD | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | BELLCO S.R.L | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | 1 | 1 | 210 | 各省份中标(挂网)价
39 | 00036530 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.8 | 聚砜膜透析器 | 国械注进20153450056 | LO PS 18 | LO PS 18 | 聚砜膜 | 1 | 支 | B.Braun Avitum AG | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 1 | 1 | 98 | 各省份中标(挂网)价
40 | 00040634 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用高通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.8 | 血液透析滤过器Capillary Dialyser | 国食药械（进）字2013第3452015 | Revaclear 400 | Revaclear 400 | 透析膜为聚芳醚砜膜 | 1 | 个 | Gambro Dialysatoren GmbH | 百特医疗用品贸易（上海）有限公司 | 2 | 2 | 135 | 公立医疗机构供货价
41 | 00039504 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用置换液（补液）管路 | 聚氯乙烯（PVC） | 各种规格 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 国食药监械(准)字2014第3450159号 | C型C08 | C型 | 医用PVC | 1 | 套 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 1 | 1 | 21 | 各省份中标(挂网)价
42 | 00036522 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.2 | 聚砜膜透析器 | 国械注进20153450056 | LO PS 12 | LO PS 12 | 聚砜膜 | 1 | 支 | B.Braun Avitum AG | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 1 | 1 | 87.8 | 各省份中标(挂网)价
43 | 00040632 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用血液透析滤过器 | 其它 | 膜面积 1.7 | 中空纤维透析滤过器 Polyflux H | 国械注进20153450504 | Polyflux 170H | Polyflux 170H | PolyamixTM(聚芳醚砜(PAES)+聚乙烯吡咯烷酮 (PVP)+ 聚酰胺(PA) | 1 | 个 | Gambro Dialysatoren GmbH | 百特医疗用品贸易（上海）有限公司 | 3 | 1 | 210 | 公立医疗机构供货价
44 | 00038384 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.3 | 空心纤维透析器 | 国械注进20163450192 | PSM130 | PSM130 | 聚砜膜 | 1 | 支 | Scientillence Sdn.Bhd. | 北京迈淩阳光医疗科技有限公司 | 1 | 1 | 98.00 | 企业自报价
45 | 00035640 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 专机专用（成人型） | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V05 | FB-A001V05 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 10 | 10 | 20 | 各省份中标(挂网)价
46 | 00040538 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 血液净化装置的体外循环管路 | 国械注进20163451830 | SHM-HBTL-01 | SHM-HBTL-01 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN. BHD | 广州朗恩医疗设备有限公司 | 1 | 1 | 16 | 各省份中标(挂网)价
47 | 00035646 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析滤过用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 成人型 | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V02 | FB-A001V02 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 5 | 5 | 20 | 各省份中标(挂网)价
48 | 00038831 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用血液透析滤过器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.8 | 中空纤维透析器 | 国械注进20163452166 | TS-1.8UL | TS-1.8UL | 透析滤过膜材料为聚砜 | 1 | 支 | 东丽株式会社 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | 1 | 1 | 281.6 | 各省份中标(挂网)价
49 | 00038158 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.7 | 血液透析器 | 国械注进20163452797 | BLS517SD | BLS517SD | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | BELLCO S.R.L | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | 1 | 1 | 110 | 各省份中标(挂网)价
50 | 00038156 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.4 | 血液透析器 | 国械注进20163452797 | BLS514SD | BLS514SD | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | BELLCO S.R.L | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | 1 | 1 | 100 | 各省份中标(挂网)价
51 | 00038782 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 其它 | 膜面积 1.6 | 中空纤维透析器 | 国械注进20163452165 | B1-1.6H | B1-1.6H | 透析滤过膜材料为聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 支 | 东丽株式会社 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | 1 | 1 | 87.5 | 各省份中标(挂网)价
52 | 00035298 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 儿童型 | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V02 | FB-A001V02 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 5 | 5 | 20 | 各省份中标(挂网)价
53 | 00035615 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 专机专用（儿童型） | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V05 | FB-A001V05 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 10 | 10 | 20 | 各省份中标(挂网)价
54 | 00035440 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用血路管 | 聚氯乙烯（PVC） | 儿童型 | 一次性无菌血液回路 | 国械注准20153451911 | FB-A001V05 | FB-A001V05 | 聚氯乙烯（PVC） | 1 | 套 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 10 | 10 | 20 | 各省份中标(挂网)价
55 | 00038442 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.8 | 空心纤维透析器 | 国械注进20163450192 | PSM180 | PSM180 | 塑料 | 1 | 支 | Scientillence Sdn.Bhd. | 北京迈淩阳光医疗科技有限公司 | 1 | 1 | 120.00 | 企业自报价
56 | 00040525 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用高通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.6 | 空心纤维血液透析器 | 国食药监械（准）字2013第3450002号 | B-16H | B-16H | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 1 | 1 | 96 | 各省份中标(挂网)价
57 | 00038388 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.5 | 空心纤维透析器 | 国械注进20163450192 | PSM150 | PSM150 | 聚砜膜 | 1 | 支 | Scientillence Sdn.Bhd. | 北京迈淩阳光医疗科技有限公司 | 1 | 1 | 110.00 | 企业自报价
58 | 00037385 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.2 | 血液透析器 | 国械注进20163452797 | BLS512SD | BLS512SD | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | BELLCO S.R.L | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | 1 | 1 | 95 | 各省份中标(挂网)价
59 | 00040476 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚（芳）醚砜膜 | 膜面积 1.4 | 空心纤维血液透析器 | 国食药监械（准）字2013第3450002号 | B-14H | B-14H | 聚醚砜膜 | 1 | 支 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 1 | 1 | 85 | 各省份中标(挂网)价
60 | 00039530 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 血液透析用置换液（补液）管路 | 聚氯乙烯（PVC） | 各种规格 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 国食药监械(准)字2014第3450159号 | C型C12 | C型 | 医用PVC | 1 | 套 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 1 | 1 | 36 | 各省份中标(挂网)价
61 | 00036566 | 体外循环及血液净化类耗材 | 血液净化 | 血液透析材料 | 一次性使用低通量血液透析器 | 聚砜膜 | 膜面积 1.5 | 聚砜膜透析器 | 国械注进20163450092 | Lo 15 | Lo 15 | 聚砜膜 | 1 | 支 | B.Braun Avitum AG | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 1 | 1 | 102 | 各省份中标(挂网)价
62 | 00038953 | 疝修补耗材 | 合成补片 | 合成补片 | 合成腹腔镜腹股沟疝补片 | 聚丙烯（网孔超过1mm） | 13cm<最大长径（直径）≤15cm | 疝补片 | 国械注进20163461666 | OPTILENE MESH 7.5 X 15 厘米 | 1065030 | 聚丙烯（网孔超过1mm） | 1 | 片 | B.Braun Surgical SA | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | 1 | 1 | 1548 | 各省份中标(挂网)价