**心内血管支架类和心脏节律管理类医用耗材产品范围**

本次心内血管支架类和心脏节律管理类医用耗材包括心脏植入类的冠脉支架（包括裸支架、药物支架、覆膜支架）、心脏起搏器/除颤器及其导线（III类）。（具体见下表）

产品范围表

|  |  |
| --- | --- |
| 类别名称 | 属性名称 |
| 冠状动脉支架 | 金属裸支架 |
| 雷帕霉素及其衍生物支架 |
| 紫杉醇支架 |
| 三氧化二砷支架 |
| 其他药物支架 |
| 完全可降解支架 |
| 覆膜支架 |
| 植入式心脏  起搏器 | 单腔SSI或VVI |
| 单腔SSIR或VVIR |
| 双腔VDD |
| 双腔VDDR |
| 双腔DDD |
| 双腔DDDR |
| 三腔CRT |
| 无导线起搏器 |
| 植入式心律  转复除颤器 | 单腔VVIR |
| 双腔DDDR |
| 双腔VDD |
| 三腔CRT-D |
| 皮下植入除颤器 |
| 心脏起搏器和  除颤器电极导线 | 单极心房起搏导线主动 |
| 双极心房起搏导线主动 |
| 单极心房起搏导线被动 |
| 双极心房起搏导线被动 |
| 单极心室起搏导线主动 |
| 双极心室起搏导线主动 |
| 单极心室起搏导线被动 |
| 双极心室起搏导线被动 |
| 心外膜起搏导线 |
| ICD单线圈起搏导线主动 |
| ICD双线圈起搏导线主动 |
| ICD单线圈起搏导线被动 |
| ICD双线圈起搏导线被动 |
| VDD型起搏导线 |
| VDD型除颤电极导线 |
| ICD皮下植入式心脏除颤电极导线 |
| ICD心外膜导线 |
| 单极左室起搏导线主动 |
| 双极左室起搏导线主动 |
| 多极左室起搏导线主动 |
| 单极左室起搏导线被动 |
| 双极左室起搏导线被动 |
| 多极左室起搏导线被动 |